КОНКУРСНА  ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО

ЈАВНА НАБАВКА – РАДОВИ НА ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА

ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

ЈАВНА НАБАВКА бр. 12/2016

Јул  2016. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 12/2016, 404-1871/16 и Решења о образовању комисије за јавну набавку12/2016, 404-1871/16-1  , припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –радови на замени кровног покривача

ЈН бр. 12/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 7. |
| IV | Критеријуми за доделу уговора | 19. |
| V | Обрасци који чине саставни део понуде | 19. |
| VI | Модел уговора | 34. |
| VII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 44. |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 12/2016 су радови на  замени кровног покривача

- ОРН:   45260000 Радови на крову и други посебни грађевински занатски радови.

2. Партије: Набавка није организована по партијама

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Постојећа кровна конструкција је изведена као двострука кровна вешаљка и ослања на постојеће носеће зидове од пуне опеке. Предвиђена је делимична замена оштећених делова кровне конструкције (до 5%) од суве чамове грађе. Пројектовано је комплетно облагање крова ОСБ плочама дебљине д=11 мм са кровном паропропустномводонепропустном фолијом. Цене садрже све радне операције, утрошке материјала и помоћни алат и скеле које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 601", као и остале трошкове. Јединачне цене садрже све претходне радове за извођење евентуалних тесарских радова (сортирање, кројење и обрада грађе, израда цртежа, и сл.) предвиђене пројектом и прописане важећим нормативима за тесарске радове. За делимичну израду(поправку оштећених делова) кровне конструкције и осталих тесарских радова употребиће се потпуно здрава грађа. За израду конструктивних елемената употребиће се класа грађе прописана статичким прорачуном. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 601". КРОВОПОКРИВАЧКИ РАДОВИ: Покривање крова предвиђено је „Континентал Плус“ црепом или еквивалентним. Код извођења покривачких радова строго се придржавати постојећих прописа за ову врсту радова, као и упутства произвођача материјала. Сав материјал за покривање кровова мора бити првокласног квалитета и мора испуњавати услове прописане српским стандардима за ову врсту радова. Подлога за покривање мора бити прописно и квалитетно израђена, тако да кровни покривач належе целом својом површином без гибања. Гребени и слемена морају бити израђени равно и без таласа. Нарочиту пажњу посветити разним продорима кроз кровни покривач (димњаци, вентилације и др.), као и на полагање покривача поред увала, грбина, пролаза и других места на којима би могло доћи до погрешног постављања покривача. Кровопокривачки радови се морају безусловно извести стручно и квалитетно. Сви помоћни радови, справљање цементног малтера и пренос свог потребног материјала од места справљања до места уграђивања, обухваћено је нормом времена, код сваке позиције, при чему се за вертикални транспорт користи стубна –„конзолна“ дизалица. У цену за јединицу мере покривачких радова улази сав материјал, рад, алат, спољни и унутрашњи транспорт, скеле, зараде, дажбине и сви остали трошкови. ОБРАЧУН ИЗВРШЕНИХ РАДОВА: Обрачун количина стварно изведених радова извршиће се према одредбама које прописују "Нормативи и стандарди рада у грађевинарству-Високоградња ГН 361". ЛИМАРСКИ РАДОВИ: Лимарски радови обухваћени овим условима морају бити изведени квалитетно, по свим важећим прописима и у складу са одредбама ових услова Сви радови који претходе лимарским радовима морају бити у потпуности завршени, а потребан материјал допремљен по врстама и количинама на удаљеност до 50,0 м. Материјали које извођач уграђује морају бити нови - неупотребљавани, осим ако то пројектом није другачије предвиђено. Помоћни-везивни материјали - калај, закивци, завртњи и друго, морају такође одговарати релевантним одредбама СРПС-а. Пре почетка радова извођач је дужан да усагласи детаље са пројектом, да провери све грађевинске елементе на које се, или за које се лимарија причвршћује, као и да припреми лимарију од захтеваног материјала која ће да одговара предвиђеном начину везивања и свим осталим захтевима. Делови различитих метала не смеју доћи у додир да не би дошло до корозије или других штетиних утицаја. Сви елементи за причвршћење морају одговарати врсти лима. Састави лимова и учвршћења морају бити тако изведени да елементи при топлотним променама могу несметано дилатирати, а да притом остану непропусни. На свим венцима и солбанцима урадити окапницу, уколико детаљем није предвиђено другачије. Олучни канали се морају поставити у равномерном паду, с тим да ивица олука уз кров буде најмање 10 мм виша од спољне ивице. Пад у олуку износи најмање 0,5 %. Количине обрачунати на следећи начин: - опшивање венаца, назидака, и атика по м1, мерено по спољној најдужој ивици Јединичном ценом обухваћени су набавка материјала, израда елемената са уобичајеним растуром, сви помоћни и везни материјали, алат, спољни и унутрашњи транспорт, уградња и радна скела. Као и заштита изведених радова до предаје инвеститору, плате и све остале дажбине. Ако се за време извођења радова наиђе на било какве познате или непознате инсталације морају се заштитити од оштећења и одмах известити надзорни орган и надлежне институције, ради доношења одлуке о њуховом уклањању, измештању или заштити. Сав употребљени материјал мора бити квалитетан и треба да у потпуности одговара условима и одредбама ЈУС-а. Сви радови морају бити изведени по важећим техничким прописима, солидно, савесно и квалитетно. Сав остали рад и обавезе, који нису поменути регулишу се у духу Закона о изградњи инвестиционих објеката и осталих прописа који регулишу ту материју, важећих стандарда и просечних норми у грађевинарству. Обрачун се врши по јединици мере готових радова, а према важећим нормама у грађевинарству. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА Контролу приликом извођења радова спроводи надзорни орган, стручно лице које ће бити именовано у посебном поступку. Материјал који се уграђује мора бити првокласног квалитета. За сав материјал Извођач обезбеђује атест. РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА Рок извођења радова не може бити дужи од 20 дана од отпочињања. Место извођења радова – на адреси Установа за одрасле и старије „Кучево» у Кучеву, улица Браће Ивковић бб. ЕВЕНТУАЛНИ ДОДАТНИ РАДОВИ За све евентуалне измене или одступање од предмера и предрачуна радова, због примене друге врсте материјала, Извођач је дужан да прибави писану сагласност главног пројектанта идејног пројекта и Наручиоца. За евентуалне непредвиђене радове или повећање обима посла Извођач је дужан да тражи писану сагласност Наручиоца. Чишћење радног места по завршеном или прекинутом послу и одношење шута ван градилишта, ако за дату позицију није посебно предвиђена, као и чишћење и одвоз шута одмах по извођењу налога од стране инвеститора надзорног органа урачунати у цену рада .

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |

ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ | Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) или Биланс успеха за претодне три године (2013, 2014. и 2015. година). -Привредни субјект који, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха за претходне три године, (2013, 2014. и 2015. година) или издат од стране Агенције за привредне регистре. |
|  | Да располаже неопходним финансијским капацитетом, односно доказ да је понуђач остварио минимум 12.000.000,00 динара пословних прихода од промета добара, услуга и радова за претходне три обрачунске годинe (2013, 2014 и 2015 год) за три годинеукупно. |  |
| 2. | ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ | Списак изведених радова на реконструкцији , санацији или инвестиционог одржавања јавних објеката у претходних 3 године (2013, 2014. и 2015), а као доказ прилаже оверену потврду од стране инвеститора о изведеним радовима (Образац број 3.1), или фотокопијом уговора са окончаном ситуацијом. |
|  | Да је понуђач у претходне три године (2013, 2014. и 2015. години) извео радове који су предмет јавне набавке или слични предмету јавне набавке у минималном износу од 10.000.000,00 дин без ПДВ-а за три године укупно |  |
| 3. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ | за средства набављена до 31.12. 2015. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема; б) за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa; в) техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу. За моторна возила (камион) доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. За возило које није у власништву понуђача доставити уговор о закупу, лизингу или сл |
|  | Да располаже техничким капацитетом који је неопходан за реализацију предметне јавне набавке што значи да има минимум: - скеле минимум 200 м2, -превозно средство: камион или трактор. - Дизалицу |  |
| 4. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | М1 образац којим понуђач доказује да располаже са минимум 6 (шест) запослених радника Изјава Извођача радова под материјалном и кривичном одговорношћу да ће радове изводити лица која су оспособљена да обављају послове који су предмет јавне набавке |
|  | Да има минимум 6 запослених или на други начин ангажованих лица која обављају послове који су предмет јавне набавке |  |
| 5. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ | Копија личне лиценце (Одговарајућу за ову врсту радова) 400, 410, 411 или 412 и потврде о важењу лиценце издата од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о радном статусу (за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М3А обрасца или други уговор о радном ангажовању именованог лица). |
|  | Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседује личну лиценцу 400, 410, 411 или 412 и то: - дипломирани грађевински инжењер, инжењер грађевине или дипломирани инжењер архитектуре који поседује одговарајућу личну лиценцу за предметне радове |  |

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5 у складу са чл. 77. ЗЈН, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1 :Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) или Биланс стања и Биланс успеха за претодне три године (2013, 2014. и 2015. година).

-Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, (2013, 2014. и 2015. година) или издат од стране Агенције за привредне регистре.

Пословни капацитет, услов под редним бројем 2: Списак изведених радова на реконструкцији , санацији или инвестиционог одржавања јавних објеката у претходних 3 године (2013, 2014. и 2015), у укупном износу од 10.000.000,00 динара без ПДВ, а као доказ прилаже  оверену потврду  од стране инвеститора  о изведеним радовима (Образац број 3.1), или фотокопију  уговора  са окончаном ситуацијом.

Технички капацитет, услов под редним бројем 3:

- за средства набављена до 31.12. 2015. године - пописна листа или аналитичке картице основних средстава, на којима ће маркером бити означена тражена техничка опрема;

- за средства набављена од 1.1.2016. године рачун и отпремницa;

- техничка опремљеност понуђача може се доказати и уговором о закупу са пописном листом закуподавца на којој ће маркером бити означена закупљена техничка опрема или уговором о лизингу.

-За моторна возила (камион,трактор) доставити фотокопију саобраћајне дозволе, очитану саобраћајну дозволу, копију полисе обавезног осигурања возила, важећих на дан отварања понуда. За возило које није у власништву понуђача доставити уговор о закупу, лизингу или сл.

Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4:

да има најмање 6 (шест) запослених –доказ:

-М1 образац којим понуђач доказује да располаже са минимум 6 (шест) запослених радника . -Изјава Извођача радова под материјалном и кривичном одговорношћу да ће радове изводити лица која су оспособљена да обављају послове који су предмет јавне набавке

Кадровски капацитет, услов под редним бројем 5:

Да планирани одговорни извођач радова који ће решењем бити именован за извођење радова у предметној јавној набавци поседује

личну лиценцу  дипломирани грађевински инжењер,  инжењер грађевине или дипломирани инжењер архитектуре  који поседује одговарајућу личну лиценцу за предметне радове

Копија личне лиценце 400, 410, 411 или 412 и потврде о важењу лиценце издата од Инжењерске коморе Србије заједно са доказима о радном статусу (за наведеног носиоца лиценце који је код понуђача запослен – фотокопија радне књижице и М3А обрасца или други уговор о радном ангажовању именованог лица).

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Прилог бр. 3.1

ИЗЈАВА О ФИНАНСИЈСКОМ  КАПАЦИТЕТУ

У 2013. Години приход од промета износи:________________________________

У 2014. Години приход од промета износи:________________________________

У 2015. Години приход од промета износи:________________________________

НАПОМЕНА: Укупан приход од промета се доказује увидом у билансе успеха које је понуђач обавеза да достави уоквиру своје понуде.

Уз овај образац (попуњен, печатиран и потписан) понуђач доставља :

Извештај о бонитету за јавне набавке Агенције за привредне регистре (образац БОН-ЈН) са сажетим приказом биланса стања и успеха за претходне три године (2013, 2014. и 2015. година) или Биланс стања и Биланс успеха за претодне три године (2013, 2014. и 2015. година).

-Привредни субјект који, у складу са законом којим се регулише порез на доходак грађана, води пословне књиге по систему простог књиговодства, доставља биланс успеха, оверен од стране надлежног пореског органа на чијој територији је регистровао обављање делатности за претходне три године, (2013, 2014. и 2015. година) или издат од стране Агенције за привредне регистре.

Датум:                                                    М.П.               Потпис одговорног лица

_________ 2016.г.                                                   _________________________

Прилог бр. 3.2

ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ

(референтна листа)

Референтна листа РАНИЈЕ ИЗВЕДЕНИХ ИСТИХ ИЛИ СЛИЧНИХ РАДОВА И НАЗИВИ ВАЖНИЈИХ Наручиоца, са вредностима изведених радова, време извођења радова, бројем уговора.

Уз прилог бр. 3.2  понуђач доставља Потврде о изведеним предметним или сличним радовима са наручиоцима у претходне три године ( 2013, 2014 и 2015) у минималном  износу од 10.000.000,00

| Ред. бр. Потврде | Предмет радова | Вредност | Време извођења | Име наручиоца | Број уговора и датум |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Датум:                                                    М.П.               Потпис одговорног лица

_________ 2016.г.                                                   _________________________

НАПОМЕНА: Ово је модел Прилога који није обавезујући, могу се користити и други модели који садрже горе наведене ставке.

Уместо потврде о изведеним радовима понуђач може доставити фотокопије  уговора  са окончаним ситуацијама.

Прилог бр. 3.3

ИЗЈАВА О ТЕХНИЧКОМ  КАПАЦИТЕТУ

_______________________________________________________

Назив понуђача

___________________________________________________

Адреса

Под пуном материјалном, кривичном и моралном одговорношћу изјављујем да располажемо техничком опремом траженом конкурсном документацијом и то:

1. _________________________________________________________, ком

2. _________________________________________________________, ком

3. _________________________________________________________, ком

4. _________________________________________________________, ком

5. _________________________________________________________, ком

6. _________________________________________________________, ком

7. _________________________________________________________, ком

8. _________________________________________________________, ком

9. _________________________________________________________, ком

и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Датум:_________________                            Потпис овлашћеног лица

М.П. __________________________

Образац копирати у потребном броју примерака за сваког члана групе понуђача.

Образац потписује и оверава овлашћено лице овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице члана групе.Образац потписује и оверава овлашћено лице понуђача уколико наступа самостално или са подизвођачима.

Прилог бр. 3.3 А

ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ

Под  кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да као понуђач у овом поступку јавне набавке располажем кадровским капацитетом неопходним за извршење предметног уговора што значи да имам минимум 6 запослених радника, ангжованих по уговору о раду на одређено време, уговору о делу или уговору о привременим и повременим пословима одговарајућих струка за обављање предметних послова и да имам лице које поседује одговарајућу лиценцу одговорног извођача радова за обављање предметних послова (лична лиценца 400,410 или 411 или 412) које је урадном односу или може бити ангажовано и по основу уговора о раду на одређено време, уговора о делу или уговора о привременим и повременим пословима .

| Ред. бр. | Име и презиме | Стручна спрема и степен квалификације | Задужење на предметном послу | Радни статус ( рад на одређено, неодређено, пиривр и повр.послови) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Датум:                                                                                 Потпис одговорног лица

________ 2016.г.                                   М.П.                ________________________

Уз изјаву обавезно доставити доказе

Прилог 3.4

ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

_____________________________________

Назив наручиоца

_____________________________________

Адреса

Овим потврђујемо да је понуђач

из______________________________________________________________

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан; д)подизвођач)

за потребе Наручиоца

_______________________________________________________________ ,

квалитетно и у уговореном року извео радове

________________________________________________________________

________________________________________________________________

(навести врсту радова)

у вредности од укупно ______________ динара без пдв-а, односно у

вредности од укупно ________________ динара са пдв-ом од чега уговорена

вредност радова на реконструкцији , санацији или инвестиционог одржавања

јавнихобјеката износи ______________ динара без пдв-а односно ___________

динара са пдв-ом, а на основу уговора број _____________ од _____________.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Контакт особа Наручиоца: ______________________________,

Телефон: _________________

Датум:                                                           Потпис овлашћеног лица Наручиоца

___________

__________________________________

М.П.

копирати у потребном броју примерака.

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок завршетка радова.

V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Изјава о финансијском капацитету (Прилог 3.1)

- Изјава о пословном капацитету (Прилог 3.2)

- Изјава о техничком капацитету (Прилог 3.3)

- Изјава о кадровском капацитету (Прилог 3.3А)

- Потврда о реализацији закључених уговора (Прилог 3.4) или

Фотокопија Уговора  о јавној набавци са окончаном ситуацијом

ОБРАЗАЦ 1)

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку  – радови на замени кровног покривача, ЈН број 12/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ- радови на замени кровног покривача

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Аванс до 30% |  |
| Рок и начин плаћања | 45 дана од дана пријема окончане ситуације |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извршења радова до 20 календарских дана |  |
| Гарантни период –минимално 24 месеца |  |
| Место и начин испоруке |  |

Датум 					              Понуђач

М.П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

(ОБРАЗАЦ 2)

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р. бр. |  | ОПИС ПОЗИЦИЈЕ ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА |  | Јед. Ме ре | Коли чина | Цена по јед. мере без ПДВ-а | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) |  | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6=4х5) | 7 |
| 1. |  | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1/ |  | Демонтажа – скидање и поновна монтажа постојеће громобранске инсталације на крову Скидање грбина и слемена од ћерамиде. Прикупљени шут изнети, утоварити на камион и одвести на депонију. Обрачун по м1 грбина и слемена |  | м¹ | 124,33 |  |  |  |
| 2/ |  | Скидање кровног покривача од бибер црепа. Синути бибер цреп на безбедан начин.Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на место које одреди инвеститор. Обрачун по м² косе кровне површине. |  | м² | 1.195,68 |  |  |  |
| 3/ |  | Скидање кровних летви за покривање бибер црепом. Скинуте летве сложитина месту које одреди инвеститор у кругу градилишта. Шут прикупити, изнети, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м² летвисане површине. |  | м² | 1.195,68 |  |  |  |
| 4/ |  | Демонтажа олука, олучних вертикала, опшивки димњака, металне капе на димњаку, против пожарних зидова, отвора за излазак на кров и других елемената. Лимарију деомтирати, упаковати, утоварити у камион и одвести на депонију коју одреди инвеститор удаљену до 55 км. Обрачун по м² хоризонталне пројекције крова. |  | м² | 1.056,57 |  |  |  |
| УКУПНО ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| 1/ |  | Делимична поправка постојеће четвороводне кровне конструкције, са заменом оштећене кровне грађе и додатком до 5% нове грађе, израђене од суве јелове грађе. Обрачун по |  | м² | 1.056,57 |  |  |  |
| 2/ |  | Набавка и постављање подлоге преко кровне конструкције од ОСБ кровних плоча дебљине d=11мм. Кровне плоче поставити на додир и заковати. Обрачун по м² постављене површине. |  | м² | 1.195,68 |  |  |  |
| 3/ |  | Летвисање крова „контра летвама“ димензије 100 х 10 мм, низ кров и паралелно са роговима преко дашчане оплата, за стварање ваздушног простора дебљине 1 цм испод покривача.Летвисање извести сувим, правим и квалтетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м² мерено по косини крова |  | м² | 1.195,68 |  |  |  |
| 4/ |  | Летвисање крова летвама 5/3 цм, на размаку од 34,5 цм за покривање „континентал плус“ црепом или еквивалентним. Летвисање извести сувим, правим и квалитетним јеловим летвама, оптималне дужине. Обрачун по м² косе кровне површине. |  | м² | 1.195,68 |  |  |  |
| УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1/ |  |  | Набавка и покривање крова „континентал плус“ црепом или еквивалентним. Цреп мора бити раван, неоштећен и квалитетан. Обрачун по м² постављене површине. | м² | 1.195,68 |  |  |  |
| 2/ |  |  | Покривање слемена и грбина фазонским слемењаком у цментном малтеру, Обрачун по м¹ | м¹ | 124,33 |  |  |  |
|  |  |  | УКУПНО ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |
| 1/ |  |  | Опшивање димњака и продора вентилације поцинкованим лимом, развијене ширине (РШ) 50 цм , дебљине 0,60 мм. Лим уз зид димњака подићи најмање за 20 цм. Руб лима-ивицу убацити у спојницу опека. Опшивање димњака извести по детаљима и упутству РШ. 50 цм Израда металне капе на димњаку према упутству. | м¹ | 60,00 |  |  |  |
| 2/ |  |  | Израда и монтажа висећих правоугаоних олука од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) 50 цм, ширине олука 15цм, дебљине 0,60 мм. Олуке спајати нитнама, једноредно са максималним размаком 3цм и летовати калајем од најмање 40%. Држаче висећих олука урадити од поцинкованог флаха 25х5 мм и нитовати са предње стране олука нитнама Ø 4мм, на размаку до 80 цм. Обрачун по м¹ всећег олука. | м¹ | 173,26 |  |  |  |
| 3/ |  |  | Израда и монтажа олучних поцинкованих цеви, развијене ширине (РШ) до 50цм, пресека 12 х 12 цм, дебљине лима 0,60 мм. Делови олучних цеви морају да улазе један у други минимум 50мм и да се залетују калајем од најмање 40%.Поцинковане обујмице са држачима поставити на разнаку од 20 мм. Завршетак олучне цеви по детаљу. Обрачун по | м¹ | 130,00 |  |  |  |
| 4/ |  |  | Израда и монтажа опшивке лежећих кровних прозора (отвори за излазак на кров), димензија 80 х 80 цм, од поцинкованог лима, развијене ширине (РШ) до 33 цм, дебљине 0,60мм. Опшивање прозора извести по детаљимаљ и упутству пројектанта. Обрачун по м¹ опшивке, мерено по спољној страни. | м¹ | 12,00 |  |  |  |
| 5/ |  |  | Опшивање противпожарних зидова изнад кровних равни поцинкованим лимом, развинене ширине (РШ) 100цм, дебљине 0,60мм. Опшивање извести по детаљимљ и упутству пројектанта. Испод лима поставити слој тер папира, који улазе у цену опшивања. Обрачун по м¹ мерено по косини опшивеног зида. | м¹ | 29,60 |  |  |  |
| 6/ |  |  | Опшивање увале, иксне, поцинкованим лимом, развијене ширине (рш) 50 цм дебљине 0,60мм. Увалу извести по детаљима и упутству пројектанта. Обрачун по м¹ увале | м¹ | 24,64 |  |  |  |
| УКУПНО ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/ | Набавка и постављање прикивањем кровне подлоге од преговане алуминијумске фолије d=0,15 мм. Фолију поставити преко дашчане подлоге или подлоге од ОСБ плоча, прикивањем уз горњу ивицу траке нерђајућим ексерима са широком главом. Прикована ивица се преклапа 15цм. Наставке трака поставити наизменично, померене најмање за 50 цм. Обрачун по м² кровне површине. |  |  | м² | 1.195,68 |  |  |  |
|  | УКУПНО ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  | Укупно без ПДВ-а | Укупно са ПДВ-ом |
| 1. | ДЕМОНТАЖА И РУШЕЊЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | ТЕСАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | РАДОВИ НА УГРАДЊИ САНИТАРИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ЛИМАРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНА ВРЕДНОСТ РАДОВА |  |  |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колону 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колону 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке .

- На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом и без ПДВ-а.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

(ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на замени кровног покривача, јавна набавка бр. 12/2016 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

-  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на замени кровног покривача  број 12/2016, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

(ОБРАЗАЦ 6)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова на замени кровног покривача  број 12/2016, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VI МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР О НАБАВЦИ РАДОВА НА

ЗАМЕНИ КРОВНОГ ПОКРИВАЧА

Закључен дана __________ између:

Наручиоца ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО

са седиштем у Кучеву, улица Светог Саве 213, ПИБ: 101278129, Матични број: 07291744 ,Број рачуна: 840-2946761-37 Назив банке:Управа за трезор , кога заступа директор Слађана Марановић Николић (у даљем тексту: Наручилац.)

и

................................................................................................

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... Матични број: ........................................

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................,

Телефон:............................Телефакс:

кога заступа...................................................................

(у даљем тексту: Извођач),

Основ уговора:

ЈН Број: 12/2016

Број и датум одлуке о додели уговора:...............................................

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................

Подизвођачима: (попуњава Добављач само уколико наступа са подизвођачима)

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)

Учесницима у заједничкој понуди: (попуњава Добављач само уколико наступа у заједничкој понуди )

1.______________________________________________________________

2.______________________________________________________________

3.______________________________________________________________

(назив, седиште, матични број)

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама   (''Службени гласник РС'', број 124/12 , 14/2015 и 68/2015) и у складу Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број 86/15) спровео поступак јавне набавке мале вредности радови на замени кровног покривача, редни број 12/2016, на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број ___________од ____________. године, за потребе Центра за социјални рад за општину Кучево,

да је Добављач доставио понуду бр._____ од _____.2016. год. која се налази у прилогу уговора и саставни је део уговора;

да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из конкурсне документације, која се налази у прилогу Уговора и саставни је део Уговора.

да је Наручилац  на основу извештаја о стручној оцени понуда донео Одлуку о додели уговора број 404-______/16  од ____.2016. године за јавну набавку мале вредности радови  на замени кровног покривача,  за потребе Центра за социјалнирад за општину Кучево.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет уговора је Извођење радова замени кровног покривача на згради Установе за одрасле и старије «Кучево“ и ближе је одређен усвојеном понудом Извођача _______________ од ___________________, која је саставни део овог уговора, инвестиционо техничком документацијом по којој се изводе радови и овим уговором.

Радови се изводе на територији  општине Кучево

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске радове и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

ВРЕДНОСТ РАДОВА

Члан 2.

Уговорне стране утврђују да цена за извођење радова из члан 1. Уговора износи укупно _________________________ динара без ПДВ-а, односно __________________ динара са ПДВ-ом, а добијена је на основу јединичних цена и количина из понуде  Извођача број  ____________ од  ________________ 2016. године.

Јединичне цене из понуде Извођача су фиксне и не могу се мењати услед повећања цене елемената на основу којих су одређене.

НАЧИН ПЛАЋАЊА

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

- Аванс у износу од ____% ( односно __________________________ динара са ПДВ-ом),

- по испостављеним   привременим ситуацијама и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из понуде Извођача бр. _________________ од ___________ 2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 дана од дана пријема оверене ситуације.

Уколико Наручилац делимично оспори испостављене ситуације, дужан је да исплати неспорни део ситуације. Комплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте и уграђени материјал за набавку опреме и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува до примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач признаје без права на приговор.

РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од ______ календарских дана, рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану који је саставни део овог уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да је увођење у посао извршено даном кумулативног стицања следећих услова:

-да је Наручилац предао Извођачу инвестициону техничку документацију и грађевинску дозволу,

-да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту,

-да је Наручилац уплатио извођачу предвиђени аванс,

-да је Извођач доставио бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања,

Уколико Извођач не приступи извођењу радова ни 7-ог дана од кумулативног стицања горе наведених услова, сматраће се да је 7-ог дана уведен у посао. Утврђени рокови се не могу мењати без сагласности Наручиоца.

Члан 5.

Рок за извођење радова се продужава на захтев Извођача:

-у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача,

-у случају елементарних непогода и дејства више силе,

-у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца уз сагласност Наручиоца,

-у случају прекида рада изазваног актом надлежног органа, за који није одговоран Извођач.

Захтев за продужење рока извођења радова који су предмет овог уговора, у писаној форми, уз сагласност Наручиоца и стручног надзора, Извођач подноси Наручиоцу у року од два дана од сазнања за околност из става 1. овог члана, а најкасније 5 дана пре истека коначног рока за завршетак посла.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса овог уговора о томе постигну писани споразум. Под роком завршетка радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику. 	У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без обзира на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 6.

Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог  уговора у уговореном року,  дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 0,1% од укупно уговорене вредности за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од вредности укупно уговорених радова.

Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити, уз оверу надзорног органа, без претходног пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији. Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете. Постојање и износ штете Наручилац мора да докаже.

ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА

Члан 7.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, техничким прописима, грађевинскм дозволом, инвестиционо-техничком документацијом и овим уговором, и да по завршетку радова изведене радове преда Наручиоцу.

Извођач се обавезује:

-да пре потписивања уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу за повраћај аванса с ПДВ-ом регистровану код пословне банке и менично овлашћење, у висини аванса са ПДВ-ом, у корист наручиоца, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте. Гаранција треба да буде са клаузулом „без протеста”, и роком важења најмање до правдања аванса, и бланко сопствену меницу за добро извршење посла регистровану код пословне банке и менично овлашћење, у износу од 10 % од укупне вредности уговора без ПДВ-а, у корист наручиоца, фотокопију картона депонованих потписа овлашћених лица за располагање средствима на рачуну са ОП обрасцима за исте. Гаранција треба да буде са клаузулом „ без протеста” , и роком важења са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова;

-Наручиоцу достави решење о именовању одговорног извођача радова;

-да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;

-да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих обавеза;

-да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

-да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарјуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине и радно правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;

-да се строго придржава мера заштите на раду;

-да омогући вршење стручног надзора на објекту;

-да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима РС, који регулишу ову област;

-да поступи по свим основним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

-да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да је радове завршио и да је спреман за њихов пријем;

-да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

-да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме, с тим да отклањању недостатака у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца.

Члан 8.

Извођач се обавезује да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту таблу, која мора да буде урађена у складу са Законом о планирању и изградњи (''Службени гласник РС'' број 72/09 и 81/09 – исправка) и Правилником о изгледу, садржини и месту постављања (''Сл.гласник РС'', број 4/2010).

Члан 9.

Извођач је у обавези да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави детаљан динамички план који мора садржати све предвиђене  позиције.

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА

Члан 10.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену под условима и на начин одређен чл. 2. и 3. овог уговора.

Наручилац се обавезује да од Извођача, по завршетку радова, прими наведене радове.

Наручилац ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебан уговор са надзорним органом.

Наручилац се обавезује да уведе Извођача у посао, предајући му инвестиционо – техничку документацију и грађевинску дозволу, као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун са Наручиоцем, стручним надзором и Извођачем.

ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

Члан 11.

Извођач се обавезује да до потписивања овог уговора преда Наручиоцу  бланко сопствену меницу за повраћај аванса као  и бланко сопствену меницу за добро извршење посла у износу од 10 % од вредности Уговора и  са роком важења који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла , која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист Наручиоца.

У случају наступања услова за продужење рока завршетка радова, Извођач је у обавези да продужи важење  меница.

У случају истека рока важења меница док је извођења радова који су предмет овог уговора у току, Извођач је дужан да, о свом трошку, продужи рок важења меница.

Наручилац може, бланко сопствену меницу за добро извршење посла послати на наплату пословној банци Извођача уколико Извођач, ни после упућене опомене, не продужи њено важење пре истека рока важења, уз достављање доказа Наручиоцу.

Извођач се обавезује да приликом примопредаје радова Наручиоцу преда бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у износу од 10% од вредности уговора и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока, која мора бити безусловна, неопозива, без права на приговор и платива на први позив, а у корист наручиоца, што је услов за оверу окончане ситуације.

Гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року Наручилац сме да наплати уколико Извођач не отпочне са отклањањем недостатака у року од пет дана од дана пријема писаног захтева, и не отклони их у року у складу са писаним захтевом Наручиоца.У том случају Наручилац може ангажовати другог Извођача и недостатке отклонити по тржишним ценама са пажњом доброг привредника.

ОСИГУРАЊЕ РАДОВА

Члан 12.

Извођач радова је дужан да пре почетка радова о свом трошку осигура све радове, објекте и раднике према важећим прописима о осигурању и да полису осигурања у свако доба стави Наручиоцу на увид.

Осигурање мора бити извршено на начин да Наручилац и Извођач буду у потпуности обезбеђени и заштићени од свих штета и ризика за све време извођења радова и то до пуне њихове вредности.

Поред основног осигурања радова из уговора Извођач је дужан да изврши осигурање о свом трошку за све штете нанете било којем лицу или имовини које се могу појавити у току извођења радова из уговора и обештетити Наручиоца за све рекламације, потраживања од штете, трошкове и издатке, које настану изван локације, а буде их изазвао извођач, Наручилац неће бити одговоран за било какве штете нанете трећим лицима.

ГАРАНТНИ РОК

Члан 13.

Гарантни рок за изведене радове износи _______ (словима:________) године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта односно радове, (''Сл. Гласник РС'' број 93/2011) одређено другачије.

За уграђене материјале и опрему важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале и опрему, као и упутства за руковање.

Члан 14.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе из претходног става у року од 5 дана по пријему писаног позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице на терет извођача, наплатом гаранције банке за отклањање грешака у гарантном року.

Уколико гаранција за отклањање грешака у гарантном року не покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања грешака из става 1, овог члана, Наручилац има право да од Извођача тражи накнаду штете, до пуног износа стварне штете.

КВАЛИТЕТ ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА

Члан 15.

За укупан уграђени материјал и опрему Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал или опрема не одговара стандардима и техничким прописима, он га одбија и забрањује његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала и контролу квалитета опреме. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара прописаном квалитету,

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта Наручилац има право да тражи  да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору.

Члан 16.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити преко подизвођача

_____________________________________________, са седиштем

________________________, ПИБ ________________, матични број

_____________________.

Извођач ће део радова који су предмет овог уговора извршити у групи извођача са:

_____________________________________________, са седиштем

________________________, ПИБ ________________, матични број

_____________________.

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео.

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора Наручилац претрпео знатну штету.

ВИШКОВИ, НЕПРЕДВИЂЕНИ НАКНАДНИ РАДОВИ

Члан 17.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и о томе обавести стручни надзор Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Члан 18.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети у току израде пројектне документације.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана, о томе обавесте Наручиоца.

Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан без одлагања обавестити извођача.

Извођач има право на правичну накнаду за хитне непредвиђене радове.

Члан 19.

Накнадни радови су радови који нису уговорени и нису нужни за испуњење овог уговора.

Фактички обављени накнадни радови, без закљученог уговора, су правно неважећи.

Члан 20.

У случају да, током реализације овог уговора, стручни надзор констатује да је потребно извођење додатних радова, у смислу Закона о јавним набавкама, са Извођачем се може спровести преговарачки поступак без објављивања позива.

ПРИМОПРЕДАЈА РАДОВА

Члан 21.

Извођач о завршетку радова који су предмет овог уговора писмено обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Комисију за примопредају радова и коначни обрачун радова чине по један представник Наручиоца, стручног надзора и Извођача.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова.

Комисија сачињава записник о примопредаји радова на дан примопредаје радова.

Извођач је дужан да приликом примопредаје радова преда Наручиоцу, пре техничког прегледа, попуњене одговарајуће табеле свих уграђених материјала у три извода са приложеним атестима, као и пројекте изведених радова у два примерка уколико је то потребно у складу са Законом о планирању и изградњи.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 (пет) дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу на рачун Извођача.

Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача, Наручиоцу предати на коришћење радове који су предмет овог уговора.

Члан 22.

Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује се на бази стварно изведених количина радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 23.

Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима:

-уколико Извођач касни са извођењем радова дуже од 5 календарских дана, као и ако Извођач не изводи радове у складу са предмером и предрачуном радова или из неоправданих разлога прекине са извођачем радова;

-уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;

-у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Члан 24.

У случају једностраног раскида уговора, осим у случају недостатка средстава за његову реализацију, Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира бланко соло меницу за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.

Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора.

У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 25.

За све што овим уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, као и одредбе Посебних узанси о грађењу и других важећих прописа Републике Србије.

Члан 26.

Прилози и саставни делови овог уговора су:

- понуда Извођача бр.______ од_______ 2016.године

- техничка документација

Члан 27.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Пожаревцу.

Члан 28.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања, а почиње да се примењује даном достављања бланко сопствених меница из члана 11.

Члан 29.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих сваки има снагу оригинала, по 2 (два) за сваку уговорну страну.

НАРУЧИЛАЦ                 М.П. 		         М.П.                       ИЗВОЂАЧ

______________________                                                ____________________

Слађана  Марановић Николић

VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО, 12240 Кучево,Светог Саве 213, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на замени кровног покривача, ЈН бр. 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 16.09.2016. године до 09,00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи оверен и потписан:

- Образац понуде (Образац 1);

- Образац структуре понуђене цене (Образац 2);

- Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);

- Образац изјаве о независној понуди (Образац 4);

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5);

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

- Модел уговора;

- Изјава о финансијском капацитету (Прилог 3.1)

- Изјава о пословном капацитету (Прилог 3.2)

- Изјава о техничком капацитету (Прилог 3.3)

- Изјава о кадровском капацитету (Прилог 3.3А)

- Потврда о реализацији закључених уговора (Прилог 3.4) или

- Фотокопија Уговора  о јавној набавци са окончаном ситуацијом

3. ПАРТИЈЕ-Јавна набавка није обликована по партијама

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНУ КУЧЕВО, 12240 Кучево,Светог Саве 213,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку радова на ивестиционом одржавању –на замени кровног покривача, ЈН бр. 12/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку радова на ивестиционом одржавању –на замени кровног покривача, ЈН бр. 12/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку радова на ивестиционом одржавању –на замени кровног покривача, ЈН бр. 12/2016- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку радова на ивестиционом одржавању –на замени кровног покривача, ЈН бр. 12/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу VI ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

- Споразумом се одређују и следећа питања:

- понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђач који ће издати рачун,

- рачун на који ће бити извршено плаћање.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације).

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање ће се извршити уплатом аванса у износу до  30% од вредности понуде, у року од петнаест дана од дана испостављања авансне ситуације, а остатак у року од четрдесетпет  дана од дана испостављања окончане ситуације и пријема изведених радова од стране наручиоца. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Гарантни рок за изведене радове не може бити краћи од 2 године од дана завршетка радова. Рок извођења радова не може бити дужи од 20 дана од дана почетка извођења радова.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на ивестиционом одржавању –на замени кровног покривача  не може бити краћа од 24. месеца од дана  завршетка радова.

9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова)

Рок извођења радова не може бити дужи од 20 календарских дана од дана закључења уговора.

Место извођења радова,  – на адресу наручиоца:

Установа за одрасле и старије „Кучево“ у Кучеву, ул. Браће Ивковић бб.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У цену су урачунати сви потребни припремни и завршни радови који обезбеђују квалитетан и у целини завршен посао; сви потребни издаци за извршење самих радова и то за: рад, материјал, алат, скеле, оплату,режију, трошкове транспорта и сви други издаци по важећим прописима за структуру цена.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. ЗЈН.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

I Изабрани понуђач је дужан да достави: - Бланко сопственуо меницу за повраћај авансног плаћања - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора наручиоцу достави бланко сопствену меницу за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом, и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Поднета сопствена меница не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова - Бланко сопственуо меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Бланко сопствена меница за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност бланко сопствена меница за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму - Бланко сопственуо меницу за отклањање грешака у гарантном року Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје предмета јавне набавке преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Бланко сопствена меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a и са роком важења пет дана дужим од уговореног гарантног рока . Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. Средство обезбеђења траје најмање онолико колико траје рок за испуњење обавезе понуђача која је предмет обезбеђења.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail csrkucevo@ptt.rs или факсом на број 012/852-369  тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.12/2016 ”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом. Проверу рачунске тачности понуда и грешке, уколико их буде, Наручилац ће исправљати на следећи начин: - Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним

- Уколико није тачан производ јединичне цене и количине, јединична цена ће се сматрати тачном, осим у износима који су дати паушално.

- Уколико цена за неку позицију није дата сматраће се да је вредност радова на тој позицији укључена у вредност других радова.

- Уколико јединична цена за неку позицију није дата, али јесте израчуната вредност те позиције, јединична цена те позиције ће се израчунати као количник вредности те позиције и количине.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди. Неуобичајено ниска цена у смислу ЗЈН је понуђена цена која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима.

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач.

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: csrkucevo@ptt.ra, факсом на број 012/852-369 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права мора да садржи:

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца;

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца.

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;

(4) број рачуна: 840-30678845-06;

(5) шифру плаћања: 153 или 253;

(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права;

(7) сврха: ЗЗП; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број јавне набавкe;.

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;

(10) потпис овлашћеног лица банке, или

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, или

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.

Д И Р Е К Т О Р

Слађана Марановић Николић